《流体力学》课程考试大纲

考试科目代码：016005                            考试科目名称：流体力学

一、考试目的

考察考生对《流体力学》的基本概念、基本理论和基本方法的熟悉、掌握程度和运用能力。

二、考试范围

考试范围包括：绪论、流体静力学、一元流体动力学基础、流动阻力和能量损失、孔口管嘴和管路流动、气体射流、不可压缩流体动力学基础、绕流运动、一元气体动力学基础、相似性原理和因次分析。

三、考试内容和要求

第一章 绪论

考试内容

流体的惯性，重力特性，黏性，压缩性等；流体力学的模型，连续介质，无黏性流体，不可压缩流体。

考试要求

1．了解作用于液体的表面力和质量力；

2．理解流体力学定义、任务、单位制，液体力学模型：连续介质、不可压缩流体、理想流体；

3．掌握流体的各种力学性质：惯性、重力特性、压缩性和热胀性、粘性、表面张力特性。

第二章 流体静力学

考试内容

流体静压强及其特性，分布规律及静压强基本方程，液体的相对平衡，流体平衡微分方程。

考试要求

1．了解作用于曲面上的液体压力，液体的相对平衡；

2．理解流体静压强特性，流体静压强的分布规律，重力作用下流体静压强分布，压强计算基准和量度单位，压强测定，静止流体的等压面、分界面、等密面、等温面，作用于平面上的液体压力；

3．掌握流体平衡微分方程及其积分。

第三章 一元流体动力学基础

考试内容

描述流体运动的拉格朗日法和欧拉法，一元流动模型，连续性方程，能量方程，总水头线和测压管水头线，总压线和全压线。

考试要求

1．了解过流断面的压强分布、渐变流和急变流；

2．理解描述流体运动的拉格朗日法和欧拉法，恒定流动和非恒定流动，流线和迹线，一元流动模型：流线、元流、总流、断面、流量、断面平均流速，恒定元流与总流的能量方程，能量方程的水头名称，几何表示和能量意义；

3．掌握一元流水头变化的几何表示，连续性方程、动量方程、能量方程的应用，总水头线和测压管水头线、总压线和全压线。

第四章 流动阻力和能量损失

考试内容

流动阻力和水头损失的形式，流体的流态，层流和紊流的特征，阻力变化规律及能量损失的计算。

考试要求

1．了解紊流运动的特征和紊流阻力，雷诺应力，混合长度假说，层流底层，流速成对数分布；

2．理解能量损失的两种形式及分析，均匀流动方程式、湿周、水力半径、水力坡度，层流和紊流、雷诺数和临界雷诺数，工业管道紊流阻力系数的计算公式、紊流经验公式、当量糙度，非圆管的沿程损失、当量直径，减小阻力的措施；

3．掌握沿程损失和局部损失及其计算。

第五章 孔口管嘴和管路流动

考试内容

孔口自由出流，孔口淹没出流，管路的串联与并联及计算。

考试要求

1．了解有压管路中的水击；

2．理解薄壁小孔口自由出流、流速系数、收缩系数、流量系数，孔口淹没出流、圆柱形外管咀出流、其它类型管咀出流、短管出流，管网计算基础；

3．掌握简单管路、管路阻抗、管路串联与并联的分析与计算。

第六章 气体射流

考试内容

无限空间淹没紊流射流的特征，圆断面射流运动分析，平面射流，温差或浓差射流，旋转射流，有限空间射流。

考试要求

1．了解平面射流、温差射流和浓差射流、旋转射流、有限空间射流的定义及特征；

2．理解无限空间淹没紊流射流的主要特征；

3．掌握圆断面射流运动及其分析。

第七章 不可压缩流体动力学基础

考试内容

流体微团运动的分析，不可压缩流体连续性微分方程，以应力表示的粘性流体运动微分方程式，应力和变形速度的关系，理想流体运动微分方程及其积分，流体流动的初始条件和边界条件，不可压缩粘性流体紊流运动的基本方程及封闭条件。

考试要求

1．了解有旋流动：涡线方程，速度环量，旋涡强度，斯托克斯定理，汤姆生定理；

2．理解流体微团运动的分析，以应力表示的粘性流体运动微分方程式，应力和变形速度的关系，流体流动的初始条件和边界条件，不可压缩粘性流体紊流运动的基本方程及封闭条件；

3．掌握不可压缩流体连续性微分方程，纳维－斯托克斯方程，理想流体运动微分方程及其积分。

第八章 绕流运动

考试内容

无旋流动，势流叠加，绕流运动与附面层基本概念，附面层动量方程，平板上附面层的近似计算，曲面附面层。

考试要求

1．了解平板上层流附面层的近似计算，平板上紊流附面层的近似计算，曲面附面层的分离现象与卡门涡街；

2．理解无旋流动，势流叠加，绕流运动，附面层基本概念及分析方法，附面层动量方程，绕流阻力和升力，颗粒悬浮速度；

3．掌握平面无旋流动的流函数和势函数，几种简单的平面无旋流动分析与计算。

第九章 一元气体动力学基础

考试内容

音速，一元恒定气流的基本方程，变截面喷管中等熵流动，等截面管道中实际气体的恒定流动。

考试要求

1．了解等温管路中的流动，绝热管路中的流动；

2．理解音速，马赫数，滞止参数，渐缩管和拉伐尔喷管的流动；

3．掌握理想气体一元恒定流动的运动方程，气体一元恒定流动的连续性方程。

第十章 相似性原理和因次分析

考试内容

力学相似原理，相似准数，模型律，因次分析法。

考试要求

1．理解原型和模型的力学相似性原理；相似准数，欧拉数、佛汝德数、雷诺数、韦伯数、决定性准数和非决定性准数，模型律、普遍相似和部分相似、佛汝德模型律、雷诺模型律、阿基米德模型律；

2．掌握因次分析法。

四、考试形式与题型

1. 答卷方式：闭卷，笔试。试卷中的所有题目按试卷要求回答。

2. 试卷分数：满分为100分。

3. 题型每年不固定：主要包括选择题、填空题、分析题、计算题等。