《工程热力学》考试大纲

考试科目代码：016006                          考试科目名称：工程热力学

- 一、考试目的

考察考生对《工程热力学》的基本概念、基本理论和基本方法的熟悉、掌握程度和运用能力。

- 二、考试范围

考试范围包括：基本概论、热力学第一、第二定律、理想气体的热力过程、水蒸气的基本热力过程及其计算、湿蒸汽的基本热力过程及其计算、气体和蒸汽的流动分析、动力循环和制冷循环。

- 三、考试内容和要求

第一章  基本概论

考试内容

基本状态参数、准静态过程及可逆过程、热量和功量。

考试要求

1. 掌握基本状态参数概念，理解准静态过程及可逆过程的表现形式。

2. 了解热量及功量的计算。

第二章  气体的热力性质

考试内容

理想气体与实际气体的概念，理想气体状态方程，理想气体比热容。

考试要求

1. 理解理想气体与实际气体的概念，熟练掌握理想气体状态方程及基本状态参数的计算。

2. 理解理想气体比热容的概念。

第三章  热力学第一定律

考试内容

热力学能和总能的基本定义，闭口系统能力方程，开口系统能量方程，开口系统稳态稳流能量方程，稳态稳流能量方程的应用。

考试要求

1. 理解热力学能和总能的基本概念，熟练热力学能和总能的计算方法。

2. 能够准确把握闭口系统能力方程，开口系统能量方程，开口系统稳态稳流能量方程。

3. 能够利用稳态稳流能量方程对相关热力过程进行计算分析。

第四章  理想气体的热力过程及气体压缩

考试内容

四个基本热力过程的分析及步骤，多变过程的综合分析，压气机的理论压气功、余隙影响，多级压缩及中间冷却。

考试要求

1. 理解四个基本热力过程，掌握四个基本热力过程在P-V图及T-S图上的表示。

2.掌握压气机的理论压气功、余隙的计算。

第五章  热力学第二定律

考试内容

热力学第二定律的实质和表述，卡诺循环与卡诺定律，状态参数熵及熵方程，孤立系统熵增原理。

考试要求

1. 理解热力学第二定律的实质和表述，准确把握卡诺循环及逆卡诺循环在P-V图及T-S图上的表示，能够利用卡诺定律对热力过程进行判定。

2.理解和掌握熵的定义，能够熟练运用熵方程，孤立系统熵增原理对热力过程进行计算分析。

第六章  热力状态参数的微分关系式

考试内容

简单可压缩系统的基本关系式，焓、熵、热力学能比热容的微分关系式。

考试要求

1. 了解简单可压缩系统的基本关系式。

2. 了解焓、熵、热力学能比热容的微分关系式。

第七章  水蒸气

考试内容

水的相变及相图，水蒸气的定压发生过程，水蒸气表，水蒸气的基本热力过程。

考试要求

1. 了解水的相变及相图。

2. 理解水蒸气的定压发生过程。

3. 掌握水蒸气表，熟练运用水蒸气表对水蒸气的热力过程进行计算分析。

第八章  混合气体及湿空气

考试内容

混合气体的性质，湿空气的性质，湿空气的焓湿图，湿空气的基本热力程。

考试要求

1. 理解湿空气的性质，掌握湿空气的焓湿图。

2. 熟练利用焓湿图对湿空气的热力过程进行计算分析。

第九章  气体和蒸汽的流动

考试内容

一维稳定绝热流动的基本方程，可逆绝热流动的基本特性，喷管的计算，背压变化对喷管内流动的影响，绝热节流。

考试要求

1. 理解一维稳定绝热流动的基本方程，绝热节流。

2. 掌握可逆绝热流动的基本特性，利用基本方程对喷管进行计算。

第十章  动力循环

考试内容

蒸汽动力基本循环-朗肯循环，回热循环与再热循环。

考试要求

1. 理解蒸汽动力基本循环-朗肯循环，回热循环与再热循环。

2. 了解朗肯循环，回热循环与再热循环中热功转换的计算。

第十一章  制冷循环

考试内容

空气压缩制冷循环，蒸气压缩制冷循环，蒸汽喷射制冷循环，吸收式制冷循环，热泵。

考试要求

1. 了解空气压缩制冷循环，蒸气压缩制冷循环，蒸汽喷射制冷循环，吸收式制冷循环，热泵的工作原理。

- 四、考试形式与题型

1. 答卷方式：闭卷，笔试。试卷中的所有题目按试卷要求回答。

2. 试卷分数：满分为100分。

3. 题型每年不固定：主要包括判断题、选择题、名词解释、简答题、计算题。