《土木工程施工》考试大纲

考试科目代码：016004                       考试科目名称：土木工程施工

一、考试目的

测试考生对《土木工程施工》的基本概念、基础知识和主要工法、工艺原理和技术、相关施工规程规范的熟悉、掌握程度和运用能力。

二、考试范围

考试范围包括：土方工程、基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、预应力混凝土工程、结构安装工程、钢结构施工、防水工程、桥梁结构工程、道路工程、流水施工原理、施工组织设计。

三、考试内容和要求

第一章  土方工程

考试内容

土方规划、土方工程施工要点、填土压实。

考试要求

1. 掌握土的工程分类及性质，土方量计算的基本方法等。

2. 熟悉土方填筑与质量要求。

第二章  基础工程

考试内容

浅基础施工、桩基施工、基桩检测。

考试要求

1. 掌握锤击法施工的全过程和施工要点，掌握桩基础类型及其分类，掌握混凝土灌注桩的质量检测要点。

2. 了解预制桩的类型、预制方法要求、常见施工方法。

第三章  砌体工程

考试内容

砌体材料，砖、石砌体施工，中小型砌块砌体施工，砌体结构施工质量检测，脚手架及垂直运输设施。

考试要求

1. 掌握砌筑材料的性能、脚手架形式、垂直运输机械的选择、砖砌体施工工艺、质量要求以及保证质量和安全的技术措施。

2. 了解中小型砌块的种类、规格和安装工艺，脚手架的形式、垂直运输机械的选择。

第四章  混凝土结构工程

考试内容

钢筋工程，模板工程，混凝土工程及现场检测技术，混凝土新技术。

考试要求

1. 掌握钢筋的种类、性能及加工工艺，模板的构造、要求、受力特点及安拆方法，混凝土施工工艺的原理和方法，大体积混凝土施工特征及措施。

2. 了解混凝土原材料、施工设备和机具的性能。

第五章  预应力混凝土工程

考试内容

先张法施工，后张法施工，无粘结预应力混凝土施工。

考试要求

1. 掌握先张法施工和后张法施工的施工工艺。

2. 懂得后张法预应力损失与补偿。

3. 了解无粘结预应力混凝土施工工艺。

第六章  结构安装工程

考试内容

起重机具与起重机械的性能和选择，构件吊装工艺和施工要点。

考试要求

1. 掌握起重机械选择及起重机械稳定性验算。

2. 了解起重机具和起重机械类型和性能。

3. 了解单层工业厂房和装配式钢筋砼框架安装方法。

第七章  钢结构施工

考试内容

钢结构中钢材加工，构件连接和钢结构的预拼装方法和质量要求。。

考试要求

1. 掌握放样、样板、矫正的方法和质量要求。

2. 掌握钢结构的预拼装的作用和要求。

3. 了解钢结构的类型和钢材加工工艺、了解钢结构焊接方法与质量要求。

第八章  防水工程

考试内容

卷材防水和涂膜防水屋面的构造、各层作用、施工要点和质量要求，防水砼的配置与施工要点。地下防水的表面防水层，涂料防水层、止水带的构造、施工工艺和施工要点。

考试要求

1. 掌握沥青胶、冷底子油和冷胶料的配置。

2. 掌握防水砼的配置和施工要点。

3. 了解地下工程防水施工、屋面工程防水施工。

第九章  桥梁结构工程

考试内容

围堰、装配式桥梁、预应力混凝土梁桥悬臂浇筑施工法、转体法施工、预应力混凝土梁桥悬臂拼装施工法、预应力混凝土连续梁桥顶推法施工、钢筋混凝土拱桥施工、斜拉桥施工。

考试要求

1. 掌握围堰的施工方法、装配式桥梁的特点、构件的架设方法，掌握斜拉索的制作、安装方法和防护措施。

2. 掌握梁段的浇筑程序及梁段合拢的施工要点，掌握混凝土块件的预制方法、分段吊装系统的施工、接缝的类型与技术处理。。

3. 熟悉预应力混凝土梁桥悬臂拼装施工法的特点，熟悉斜拉桥索塔、主梁的构造及施工工艺。

第十章  道路工程

考试内容

道路工程施工机械、填方路基、挖方路基、特殊土路基的施工方法、路面基层的施工、水泥混凝土路面、沥青混凝土路面。

考试要求

1. 掌握填方路基、挖方路基、特殊土路基的施工方法，掌握路面基层的施工和质量控制、检查验收标准。

2. 掌握水泥混凝土路面和沥青混凝土路面的施工方法、质量控制与检查验收。

3. 了解道路工程施工机械的分类、选型和组合，了解路基排水设施的种类及施工要点。

第十一章  流水施工原理

考试内容

流水施工的概念、特点和组织条件。流水施工参数的概念、计算与确定。节奏和非节奏流水施工的组织及流水施工参数计算。

考试要求

1. 掌握流水施工参数的概念、计算与确定方法。

2. 掌握节奏和非节奏流水施工组织的条件，流水施工参数的计算。

3. 了解流水施工的概念、特点、组织条件；掌握流水施工表示图表。

第十二章  施工组织设计

考试内容

工程项目分类和建设程序。施工组织设计的分类和内容，编制依据与程序。施工组织设计的编制方法、步骤。施工组织设计的评价。

考试要求

1. 掌握主要工种工程施工方案、施工进度计划编制、施工平面布置的编制与设计。

2. 了解工程项目的类型和建设程序；施工组织设计的分类和内容；编制依据与程序。

3. 了解施工准备工作和施工部署的方法，了解施工组织设计的技术经济评价。

四、考试形式与题型

1. 答卷方式：闭卷，笔试。试卷中的所有题目按试卷要求回答。

2. 试卷分数：满分为100分。

3. 题型每年不固定：主要包括选择题、填空题、简答题等。